吉安市中心人民医院（上海市东方医院吉安医院）骨科牵引床及小C臂机询价公告

我院拟对骨科部分设备进行现场询价，欢迎具备相关资质的单位前来报名。现将有关事宜公告如下：

1. 设备名称、数量及参数：

1、骨科碳纤维牵引床； 数量：1

参数：

1、床面长度＞2050mm

2、床面宽度＞500mm

3、床面最低高度≤680mm 床面最高高度＞1120mm

4、头脚倾≥30°

5、左右倾≥20°

6、头板上折＞80°，下折≥90°

7、背板上折＞70°，下折＞45°

8、腿板外展≥90°，下折≥90°，上折＞25°

9、单向电动平移距离≥310mm

10、牵引架参数要求：

①短牵引段：0~180°

②长牵引段：0~180°

③牵引器牵引范围：≥180mm，升降范围：≥440mm

④伸缩杆活动范围：≥0~1500mm

配置清单：

1、电动手术床 1台

2、手臂板 1对

3、躯体绑带 1套

4、麻醉幕帘架（含固定器） 1套

5、碳纤维床板 1套

6、碳纤维双杆骨科牵引架(含小推车) 1套

7、三钉头架 1套

8、沙滩椅位肩部手术架 1套

9. 膝关节支撑架 1套

10、上臂、前臂牵引附件 1套

2、骨科小C臂机； 数量：1

参数：

1. 平板C形臂，适用于高难度复杂骨科成像
2. C型臂可水平移动，垂直升降≥430mm、沿轨道旋转、轴向旋转、左右摆角、影像增强器到焦点距离
3. 有图像存处系统、及刻录功能。

3、骨科牵引床： 数量：2

参数：

1、动力系统采用电动液压方式，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、腿板上下折、解锁锁定。

2、手术床具备头腿板互换功能，并有正反方向体位设置功能，以便更安全使用头腿板互换功能。

3、手术床可一键预设体位：正、反屈曲位（正、反折刀位），沙滩椅位和半坐卧位，一键0位。

4、手术床包含快速记忆体位和记忆体位功能

5、手术床具备多种电动控制方式

6、无线遥控器

13、手术床床面框架、手术床底罩和立柱护罩采用304不锈钢制成，床面下侧安装有导轨

14、手术床床垫厚度为≥75mm

15、手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板6部分组成。

19、手术床配有能充电电池

20、手术床升降距离≥490mm，且最低台面≤600mm

21、配置平移功能，可水平双向移动，用于术中透视

36、基本配置：

* 电动手术床主床, 配记忆海绵床垫
* 头板
* 上背板
* 主机（包含下背板，坐板）
* 分体式腿板
* 备用面板，手持控制器
* 托手架一对（含夹持器）
* 麻醉屏架（含夹持器）
* 碳纤维下肢牵引架
* 头托
* 头架适配器
* 平移功能
* 智能防撞系统
* 膝关节手术固定器
* 膝关节支撑架
* 配套夹持器
* 一键复位功能
* 屈曲反屈曲功能
* 内置电池
* 手外科手术板
* 侧卧位体位板

二、前来参加询价会的厂商须提供以下相关材料（复印件加盖红章）：

1. 公司及产品的资质证明材料（公司三证等）。
2. 询价产品的制造商或者区域总代理商出具的授权函及参数确认函。
3. 法定代表人证书或委托代理人授权书。
4. 询价产品的报价函。
5. 价格佐证。
6. 价格承诺函

注：以上材料一式叁份密封好并加盖公章，（封面注明联系人及联系电话）

询价时间：2024年3月20日

询价地点：吉安市中心人民医院（上海市东方医院吉安医院）302会议室

附件1：投标询价、议价承诺函；

附件2:产品报价函模板

附件1：

**投标询价、议价承诺函**

致：吉安市中心人民医院

我单位在参加贵方部分＿＿＿＿＿＿项目的（投标询价、议价）活动中，郑重承诺如下：

我方在此声明，本次（投标询价、议价）活动中提供的所有资料都是真实、准确完整的，所投产品＿＿＿＿品牌＿＿＿＿型号（品牌及规格型号）报价为江西省内同期、同型号、同品牌、同配置最低价，如因虚假资料、虚假报价所产生的一切后果完全由我方承担。

投标单位： （盖章）

联 系 人：

联系电话：

附件2：产品报价函模板

公司报价函

联系人： 电话： 日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家/品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 骨科碳纤维牵引床 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 骨科小C臂机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 骨科牵引床 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：请按照表格顺序填写，不得擅自更改表格内容，报价函上加盖公章